## 数値記録表（原紙）
排水処理施設
日付 | 時間 | 原水槽 |  | 計量槽 |  | 第一接触酸化槽 |  |  |  | 第二接触酸化槽 |  |  |  | 第三接触酸化槽 |  |  |  | 第四接触酸化槽 |  |  |  | 放流槽 |  |  |  |  | 曝気ﾌﾞﾛｱ周波数 |  | 測定時の状況
|  | ｐｈ | 水温 | ﾒｰﾀｰ値 ph | ﾒｰﾀｰ値 水温 | ｐｈ | 水温 | DO | SV３０ | ｐｈ | 水温 | DO | SV３０ | ｐｈ | 水温 | DO | SV３０ | ｐｈ | 水温 | DO | SV３０ | ﾒｰﾀｰ値 ph | ﾒｰﾀｰ値 水温 | ｐｈ | 水温 | DO | 第1、2 | 第3，4
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
/ | ：
備考】
ｐｈ：ｐｈメーターにて測定
水温：ｐｈメーターもしくは、DO計に表示した値を確認する。
DO値：DO計にて測定
ＳＶ30：メスシリンダー（１L）にて各槽の水を採取し、30分経過後の汚泥の高さを記録する。
原水槽はポンプが回っていない場合、手動にしスクリーンにて採取
Note on C3: スクリーン後の配管より採取