## 法令一覧＆順守評価
|  |  |  | 工場長 | 責任者 | 責任者 | 責任者 | 担当者
＜関連法規一覧表 兼 順守評価表＞
評価年月日 ： 年 月 日
区分 | 法令 |  | 品質 | 環境 | 安全 | その他 | 順守評価
A 労働者に関する法律 | 1 | 労働安全衛生法
| 2 | 作業環境測定法
| 3 | 塵肺法
| 4 | 労働災害防止団体法
| 5 | 派遣業法
| 3 | 労働基準法
| 7 | 労働災害補償保険法
| 8 | 雇用保険法
| 4 | 健康増進法
| 10 | 労働関係調整法
| 11 | 男女雇用均等法
| 12 | 労働組合法
B 環境一般 | 5 | 環境基本法
| 14 | 環境影響評価法
| 6 | 地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法・条例）
| 16 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 （ビル管理法）
| 7 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
C エネルギー使用に関する法律 | 8 | エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法)
| 19 | エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関す有留臨時措置法
20
| 21 | 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
D 水質汚濁等防止に関する法律 | 9 | 水質汚濁防止法
| 23 | 下水道法
| 24 | 工業用水法
| 25 | 水道法
| 26 | 河川法
| 10 | 浄化槽法
| 28 | 湖沼水質保全特別措置法
| 29 | 海洋汚染防止法
| 30 | 瀬戸内海環境保全特別措置法
E 大気汚染等防止に関する法律 | 11 | 大気汚染防止法
| 32 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
| 33 | ダイオキシン類対策特別措置法
| 12 | オゾン層保護法
| 13 | フロン回収・破壊法
| 35 | 自動車Noｘ・PM法
F 土壌汚染対策 | 14 | 土壌汚染対策法
| 14 | 農薬取締法
G 振動規制法 | 15 | 振動規制法（県条例）
H 騒音規制法 | 16 | 騒音規制法（県条例）
I 悪臭防止法 | 17 | 悪臭防止法
J 地盤沈下防止 | 41 | 工業用水法
| 42 | 建築物用地下水採取規制に関する法律
K 廃棄物に関する法律 | 18 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃掃法)
| 19 | ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関する法律
L リサイクル関連の法律 | 20 | 循環型社会形成推進基本法
| 21 | 資源の有効な利用の促進に関する法律
| 22 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律
| 23 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
| 24 | 建設工事に係る資材の再生利用等の促進に関する法律
| 25 | 特定家庭用機器再商品化法 （家電リサイクル法）
| 26 | 国等による環境物品等の推進等に関する法律（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）
| 52 | 自動車リサイクル法
M 化学物質に関する法律 | 53 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
| 27 | 化管法(PRTR法)
| 28 | 毒物及び劇物取締法
| 56 | 液化ガス法
N 土地利用関連要求事項 | 29 | 工場立地法
O 食品関連の法律 | 30 | 食品衛生法
| 31 | 食品安全基本法
| 32 | 食品製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（HACCP法）
| 33 | 保健所法
| 34 | 薬事法
| 32 | 計量法
| 33 | JAS法
不当景品類及び不当表示防止法
P その他危険物等 | 34 | 高圧ガス保安法
| 35 | 消防法
| 36 | 電気事業法
| 68 | 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
| 37 | 公害健康被害の補償等に関する法律
| 70 | 公害防止事業費事業者負担法
| 38 | 製造物責任法（PL法）
| 39 | 道路交通法
| 40 | 道路運送車両法
| 41 | 個人情報保護法
| 42 | 不当景品類及び不当表示防止法
| 43 | 大規模地震対策特別措置法
| 44 | 東南海・南海地震特別措置法
| 45 | 建築基準法
| 46 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
Q コカ・コーラ社要求事項 | 47 | 化学物質ガイドライン |  |  |  | ○
| 48 | アスベスト製品代替促進 |  |  |  | ○
| 49 | 一酸化炭素中毒防止 |  |  | ○
| 50 | 天井裏作業時の注意 |  |  | ○
| 51 | ＫＯＲＥ要求事項（品質・食品安全） | ○
| 52 | ＫＯＲＥ要求事項（環境） |  | ○
| 53 | ＫＯＲＥ要求事項（安全） |  |  | ○
法 |  | 規則 | Q | E | S | その他
1 労働安全衛生法
| 54 | ボイラー及び圧力容器安全規則
| 55 | クレーン等安全規則
| 56 | ゴンドラ安全規則
| 56 | 有機溶剤中毒予防規則
| 58 | 鉛中毒予防規則
| 59 | 四アルキル鉛中毒予防規則
| 57 | 特定化学物質等障害予防規則
0 | 61 | 高気圧作業安全衛生規則
| 58 | 電離放射線障害防止規則
| 63 | 酸素欠乏症等防止規則
| 59 | 事務所衛生基準規則
| 65 | 粉塵障害防止規則
| 66 | 登録製造時等検査機関等に関する規則
| 67 | 機械等検定規則
| 68 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
| 60 | 石綿障害予防規則
70
| 61 | 粉じん障害防止規則
| 62 | 酸素欠乏症等防止規則
7 労働基準法 | 63 | 女性労働基準規則
| 64 | 年少者労働基準規則
75
76
66.高圧ガス保安法 | 65 | 一般高圧ガス保安規則
| 66 | 冷凍保安規則
| 79 | 容器保安規則
68.電気事業法 | 67 | 電気関係報告規則
その他条例等 |  | 条例・細則等 | Q | E | S | その他
【備考】
改定：2008.04.24
法律は変わります。
自社の工場に必要な情報を抜粋して
ご使用ください。

## 食品１
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
食品衛生関係法令（１） 順守評価表 （２０XX年度） |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | その他記録等 | 評価結果
食品安全基本法 | 食品関連事業者の責務 | 法 | 8
| ・安全性の確保 | 法 | 8-1 | 責任の認識、各工程での措置 | 責任を有し各段階の責務を有する。 | 基本理念
| ・情報提供 | 法 | 8-2 | 食品に関する情報 | 情報を提供できること | 一括表示，HACCPﾌﾟﾗﾝ
| ・施策協力 | 法 | 8-3 | 国その他公共団体の施策に協力 | 安全性の施策に協力できること。
食品衛生法 食品衛生法施行令 食品衛生法施行規則 兵庫県食品衛生規則（条例） 兵庫県食品衛生に係る営業の基準に関する条例 | 努力義務 | 法 | 3 | 製品に対する知識、技術の習得等 | 安全性の確保に係る知識･技術の習得、自主検査の実施 | 講習会参加、教育訓練の実施
|  | 法 | 3-2 | 販売の記録 | 販売を行った者の名称・情報の記録がある | 製品出荷許可書。出荷判定メール
|  | 法 | 3-3 | 記録の提出・廃棄等 | 危害となった食品に措置を行う
| 清潔衛生の原則 | 法 | 5 | 販売の用に供する食品の製造は清潔で衛生的。 | 工場内の衛生管理 | 各部署ｻﾆﾃｰｼｮﾝに関する記録、防虫防鼠の記録
|  | 法 | 15 | 器具及び容器包装は、清潔で衛生的。 | 微生物検査による確認 | 各部署CIPの記録,微生物検査
| 報告・臨床検査・収去 | 法 | 28 | 厚生労働大臣または都道府県知事等は必要があるときは、報告、臨検、収去させることができる。 | 報告、臨検、収去を求められたらそれに応じる。
| 衛生管理 | 法 | 50-2,3 | 都道府県は、営業施設の内外の公衆衛生上講
|  |  |  | ずべき措置に関し、条例で必要な基準を定める。 | － | －
営業者はこの基準を遵守する。
|  | 法 | 51 | 基準は政令で定めるものの施設につき、条例で、 | 食品衛生に係る営業の基準に関する条例 | －
業種別に定める。
|  | 政令 | 35 | 都道府県が施設についての基準を定めるべき営業 | （十九）清涼飲料水製造 | －
以下『食品衛生に係る営業の基準に関する条例 』
| ・一般事項 | 条例（営） | 1（別表１） | 日常点検等 | 日常点検を含む衛生管理を計画的に行っている。 | 機器の管理、ｻﾆﾃｰｼｮﾝ日報、従業員のﾁｪｯｸﾘｽﾄ
| ・施設の衛生管理 | 条例（営） | 1（別表１） | 定期清掃、照明、換気、窓扉開放禁止 | ｻﾆﾃｰｼｮﾝを実施しているか、照度、窓、ﾄﾞｱの開放禁止 | ｻﾆﾃｰｼｮﾝ日報
| ・機械器具の衛生管理 | 条例（営） | 1（別表１） | 清潔、異物混入防止、定期点検、薬品管理 | 機械器具類は清潔に保つ。温度計、圧力計など機器点検 | ｻﾆﾃｰｼｮﾝ日報、校正記録
| ・鼠族、昆虫対策 | 条例（営） | 1（別表１） | 駆除作業（年２回以上）、記録２年保管 | 鼠、昆虫の駆除を年２回以上、記録２年以上 | 昆虫鼠駆除の記録(管理部)
| ・廃棄物、排水の取扱い | 条例（営） | 1（別表１） | 漏洩防止、製造エリアとの区分 | 廃棄物の保管、方法について手順作成
| ・食品等の取扱い | 条例（営） | 1（別表１） | 受入検査、適正保管、殺菌、温度管理、 | 原材料の受入検査、適正な保存、正確な計量 | 調合、品管の受入検査の日報
|  |  |  | 相互汚染防止、使用期限、異物混入防止 他 | 各工程の時間・温度、先入先だしができているか。 | 各部署の日報
| ・使用水の管理 | 条例（営） | 1（別表１） | 飲用適、水質検査、貯水槽清掃、記録 | 年１回以上水質検査を実施し、記録は２年は保管 | 水質検査の記録
| ・食品衛生責任者 | 条例（営） | 1（別表１） | 食品衛生責任者設置 | 別表第一の二食品衛生責任者の設置、講習会受講
| ・記録の作成、保存 | 条例（営） | 1（別表１） | 上記要求事項の記録、受入、出荷先等の記録 |  | 各チームの日報、出荷許可書
| ・回収及び廃棄 | 条例（営） | 1（別表１） | 手順の作成 | 問題となった製品を回収できるよう、責任体制、具体的な回収の方法及び保健所長等への報告等の手順を定めること。
| ・管理運営要領の作成 | 条例（営） | 1（別表１） | 衛生管理要領の作成 | 食品に係る衛生上の管理運営要領を作成している。 | 食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
| ・食品取扱者の衛生管理 | 条例（営） | 1（別表１） | 検便実施（年２回以上）、病者の作業禁止 | 検便が実施されている。病者や作業服、持ち込み品 | 食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
|  |  |  | 作業服、持ち込み禁止品、他 | などの手順があり、遵守されている。
| ・食品取扱者の教育訓練 | 条例（営） | 1（別表１） | 衛生教育、化学物質（洗剤等）教育 | 衛生、化学物質について教育している | 教育訓練の記録
| ・表示及び情報の提供 | 条例（営） | 1（別表１） | 安全性に関する情報提供 | 必要な情報は記載済み | その他、各日報などの保存
| ・立地等 | 条例（営） | 2（別表2） | 不衛生な位置にないこと | 不衛生な位置に無い（周囲に廃棄物処理施設等なし）
| ・採光、照明、換気 | 条例（営） | 2（別表2） | 十分な採光、照明、換気があること | 労働安全衛生規則に準ずる | 労働安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
| ・防虫、防鼠 | 条例（営） | 2（別表2） | 鼠、昆虫等に汚染されないこと | 鼠がいない、昆虫を制御する
| ・手洗い設備 | 条例（営） | 2（別表2） | 流水式手洗い設備を設置すること | 流水式手洗いがある
| ・給水設備（飲適） | 条例（営） | 2（別表2） | 飲適の水が供給できること | 水処理施設があること | 用水処理日報
| ・排水設備 | 条例（営） | 2（別表2） | 汚水を衛生的に排出できること | 床の勾配及びﾄﾞﾗｲ化
| ・周囲の地面 | 条例（営） | 2（別表2） | 清掃、排水が可能であること | 排水ピットや配水管がある
| ・更衣室等の設置 | 条例（営） | 2（別表2） | 従業員用の更衣室を設置すること
| ・廃棄物容器 | 条例（営） | 2（別表2） | 耐水性、蓋付、汚水・汚臭漏洩の無いこと | 汚水・悪臭漏洩はない（蓋付きのゴミ箱に全て更新）
| ・トイレ | 条例（営） | 2（別表2） | 鼠族・昆虫の侵入防止、手洗い設備 | 鼠防止、手洗い設備有
| ・区画（ゾーニング） | 条例（営） | 2（別表2） | 製造場所、原材料・製品置場の区域分け | 区画されている。 | ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ
| ・製造場所等の床 | 条例（営） | 2（別表2） | 不浸透性、耐水性 | 不浸透性・耐水性の塗料を使用
| ・製品、原材料置場の床 | 条例（営） | 2（別表2） | 不浸透性、耐水性 | 不浸透性・耐水性の塗料を使用
| ・製造場所等の側壁 | 条例（営） | 2（別表2） | 不浸透性、耐水性（下から１ｍ以上） | 不浸透性・耐水性の塗料を使用
| ・殺菌設備 | 条例（営） | 2（別表2） | 温度計が見やすい位置にあること | 日常点検できる位置にある
| 容器包装洗浄設備 | 条例（営） | 2（別表2） | 設置 | ﾘﾝｻｰがある | リンサーに関する日報

## 食品２
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
食品衛生関係法令（２） 順守評価表 （２０XX年度） |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | その他記録等 | 評価結果
食品衛生法 食品衛生法施行令 食品衛生法施行規則 兵庫県食品衛生規則（条例） 兵庫県食品衛生に係る営業の基準に関する条例 | 営業許可 | 法 | 52 | 都道府県知事の許可を受ける。
|  | 規則 | 67 | 次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事に届出
・法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
・営業所所在地
・営業所の名称、屋号又は商号
・営業の種類
・営業設備の大要
・過去に食品衛生法の違反の有無
| ・営業許可申請 | 条例 | 2 | 食品営業許可申請 | 営業許可書を交付してもらう。
| ・許可証の掲示 | 条例 | 2-2 | 営業許可証の掲示 | 見やすいところに掲示 | 事務所
| ・許可証書き換え | 条例 | 3 | 食品営業許可証書き換え交付申請 | 記載事項に変更は保健所に申請 | 記載事項変更無し
| 記載事項変更 | 規則 | 67-2 | 許可営業者が許可の有効期間満了に際し引続き同一の営業の許可を受けようとする場合は上記に加え『現に受けている営業許可の番号及びその年月日』
| ･社長交代、能力変更等 | 規則 | 68～71 | 都道府県知事に届けた内容に変更がある場合はすみやかに道府県知事に届出
|  | 条例 | 6 | 申請書記載事項の変更 | 食品営業許可書申請書記載事項変更届（様式11号）
表示
| 製造所固有の記号 |  | 21-5⑩ | 販売者の住所、氏名及び販売者である旨並びに製造者及び販売者が連名で厚生労働大臣に届け出た製造者の製造所固有の記号の記載をもつて製造所所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができる。 | 厚生労働大臣に届出た製造所固有記号
計量法 計量法施行令 計量法施行規則 特定商品の販売に係る計量に関する政令 | 特定商品の計量 | 法 | 12-1 | 政令で定める誤差（量目公差）を超えない。 |  | 内容量測定記録日報他
| ・特定商品 | 政令 | 1（別表１） | 飲料
| ・特定対象量 | 政令 | 2（別表１） | 体積または質量 |  | 〃
| ・量目公差 | 政令 | 3 | 誤差２％以内または１％以内 |  | 〃
| 密閉容器への表記 | 法 | 13 |  | 特定物象量を容器に表示してある。 | 一括表示内
| ・内容量表記 |  |  | 内容量・氏名（名称）・住所の表記 | 内容量・氏名・住所が表記されている | 〃
JAS法 JAS法施行令 JAS法施行規則 加工食品品質表示基準 炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準 果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準 | 格付けの表示 | 法 | 14
| ・格付けの認定 | 法 | 14-1 | 登録機関による工場の認定
| ・認定の申請 | 規則 | 25 | 認定の申請 | ・名称・農林物資の種類・工場の名称及び所在地・その他参考となるべき事項
| ・認定の技術的基準 | 規則 | 29 | 製造業者等の認定の技術的基準 | ・施設・方法・人数・組織・格付担当者
| 炭酸＆果実飲料の技術的基準 | 基準（炭＆果） | 第１-１ | 製造施設、保管施設、品質管理施設
格付けのための施設
|  |  | 第１-２ | 品質管理の実施方法 | 品質管理責任者の職務・原材料に関すること・殺菌、冷却に関すること | 当該部署の各日報
[5 empty] | 殺菌・不良品の処置・苦情処理・記録の作成 | 是正予防処置要領など
|  |  | 第１-３ | 品質管理担当の資格及び人数 | (1)～(3)に該当する人が２人以上
|  |  |  | 品質管理責任者 | 講習会において課程を修了したもの１人選任
|  |  | 第１-４ | 格付けの組織及び実施方法 | 格付けを行う部門が製造・営業から独立している。
格付けに関する規定を整備している。
試料の抽出・検査・格付け後の出荷・内部監査など
|  |  | 第１-５ | 格付けを担当する者の資格及び人数 | 格付検査担当者１人以上いる。
| 格付け後の譲り渡し | 法 | 14-6 | 表示を付された農林物資の譲り渡し | 格付け後でなければ譲り渡し・委託・陳列をしてはいけない。
| 格付けの表示の禁止 | 法 | 18
| ・除外規定 | 法 | 18-4 | 14-1認定 | 格付けを行っているので格付けの表示できる
| 品質表示 | 法 | 19-13 | （守るべき表示の基準）
| ・名称・原料等 | 法 | 19-13-2 | 品質に関する表示
|  | 基準 | 3 | 名称
|  | 基準 | 3 | 原材料名（重量順に記載）
|  | 基準 | 3 | 内容量（体積または重量） |  | 一括表示に記載
|  | 基準 | 3 | 賞味期限(3ヶ月を超えるもの)
|  | 基準 | 3 | 保存方法
|  | 基準 | 3 | 製造業者

## 労働安全１
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（１） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
労働基準法 女性労働基準規則 年少者労働基準規則 | 労働時間 | 法 | 32 | 週40時間以内 | 就業規則（40時間以下）
| 休憩・休日 | 法 | 34 | ６時間を越える場合は45分以上 | 就業規則
| 時間外・休日労働 | 法 | 36 | 協定締結 | 36協定
| 就業制限（女性・年少者） | 法 | 56,64-2 | 就業制限 | 就業規則
| 就業規則 | 法 | 89 | 作成・届出義務 | 届出済
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行規則 | 法定責任者等
| 安全管理者 | 法 | 11 | 選任義務（５０人以上）
| 衛生管理者 | 法 | 12 | 選任義務（５０人以上）
| 産業医 | 法 | 13 | 選任義務（５０人以上）
組織
| 安全・衛生委員会 | 法 | 17・18・19 | 設置義務（安全１００人以上、衛生５０人以上）
教育
| 安全衛生教育 | 法 | 59 | 雇い入れ時安全教育実施
| 特別教育 | 法 | 59-3
| ・フォークリフト（１ｔ未満） | 規則 | 36-5 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・ホイスト（5ｔ未満） | 規則 | 36-11 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・小型ボイラー | 規則 | 36-14 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・自由研削といし | 規則 | 36-1 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・アーク溶接 | 規則 | 36-3 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・産業用ロボット | 規則 | 36-32 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・高圧・低圧電気取扱 | 規則 | 36-4 | 教育実施もしくは外部で受講
| ・クレーン | 規則 | 36-15-ｲ | 教育実施もしくは外部で受講
| ・酸欠危険作業 | 規則 | 36-26 | 教育実施もしくは外部で受講
健康診断
| 定期健康診断の実施 | 法 | 66（1～9） | 定期健康診断の実施 | 年１回実施
|  |  |  | 結果の通知 | 各個人に通知
|  |  |  | 保健指導・面接指導 | 面接指導あり
| 病者の就業禁止 | 規則 | 61 | 病者の就業禁止 | 修行規則で取り決めあり
| 作業主任者 | 法 | 14
| 第一種圧力容器 | 政令 | 6-17 | 選任義務
| 特定化学物質等 | 政令 | 6-18 | 選任義務
監督等
| ・計画の届出 | 法 | 85・86 | 機械等設置届（着工30日前）
| 就業制限 | 法 | 61
| フォークリフト（１ｔ以上） | 政令 | 20-11 | 免許・技能講習修了者に限る
| 玉掛け | 政令 | 20-16 | 技能講習修了者に限る
| ガス溶接・溶断 | 政令 | 20-10 | 技能講習修了者に限る
| 一圧整備 | 政令 | 20-5 | 免許保持者に限る

## 労働安全２
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（２） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行規則 | 労災報告
| 労働者死傷病報告 | 規則 | 97 | 労災発生時、労働基準監督署長へ提出
作動部分の防護
| ・原動機・回転軸の防護 | 規則 | 101 | 原動機、回転軸等への覆い等の設置
| ･動力遮断装置 | 規則 | 103 | 遮断装置の設置 | 非常停止あり
| 切削屑等による危険の防止 | 規則 | 106 | 覆い等の設置 | 該当箇所なし
| ・メンテ時運転停止 | 規則 | 107-108 | メンテ等での機械停止
| ・作業帽着用 | 規則 | 110 | 髪の巻き込まれ防止のため着用 | 帽子着用
| ・手袋使用禁止 | 規則 | 111 | ﾎﾞｰﾙ盤等使用時の手袋着用禁止
工作機械
| ・研削砥石の覆い | 規則 | 117 | 労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは覆いを設置 | ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ等覆いあり
| ・研削砥石の試運転 | 規則 | 118 | 通常１分、砥石交換後３分以上 | ﾙｰﾙあり
| ・研削砥石の側面使用禁止 | 規則 | 119 | 側面使用禁止 | ﾙｰﾙあり
| 遠心機械 |  |  | （クラリファイヤー）
| ふたの取付け | 規則 | 138 | ふたを取り付けなければならない
| 最高使用回転数 | 規則 | 140 | 最高使用回転数以下で使用する
| 定期自主検査 | 規則 | 141 | 年１回定期自主検査
| 産業用ロボット |  |  | （打検ローダー、アンローダー）
| ・運転中の危険防止 | 規則 | 150-4 | 柵・囲い等の設置
フォークリフト
| 制限速度 | 規則 | 151-5 | 制限速度の設定、順守 | 構内速度設定あり（15㎞/以下）
| 運転位置から離れる場合の措置 | 規則 | 151-11 | ﾌﾞﾚｰｷをかける等の逸走防止措置
| 搭乗の制限 | 規則 | 151-13 | 乗車席以外に人を乗せる場合は転落防止措置
| 仕様 | 規則 | 151-16,17,18 | 前照灯、ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ、ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ等 | 仕様を満足
| パレット | 規則 | 151-19 | 充分な強度があり、損傷、変形のないこと | 規格品ﾊﾟﾚｯﾄ使用
| 使用の制限 | 規則 | 151-20 | 最大荷重以上の荷を載せないこと
| ・定期自主検査（年次） | 規則 | 151-21 | 法定９項目の点検 | 業者による定期点検記録
| ・定期自主検査（月次） | 規則 | 151-22 | 法定３項目の点検 | 業者による定期点検記録
| ・始業前点検 | 規則 | 151-25 | 法定４項目の点検
コンベア
| ・逸走防止 | 規則 | 151-77 | 停電時等の逸走防止措置 | 上昇機等はﾌﾞﾚｰｷで停止
| ・非常停止 | 規則 | 151-78 | 巻き込まれる恐れのある箇所は非常停止装置
| ・荷の落下防止 | 規則 | 151-79 | 荷崩れの恐れのある箇所は覆い、囲い等
| ・点検 | 規則 | 151-81 | 始業前点検
危険物
| 危険物を製造する場合等の措置 | 規則 | 256-4 | 引火性物品近傍は火気厳禁 | 該当なし
| 通風等による爆発又は火災の防止 | 規則 | 261 | 通風、換気、除塵 | 該当なし
ガス容器
| ・取り扱い基準 | 規則 | 263 | 取り扱い基準９項目

## 労働安全３
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（３） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行規則 | 電気機械器具
| 爆発の危険のある箇所 | 規則 | 280 | 爆発の恐れのある箇所は防爆仕様
消火設備
| 建築物等の消火設備 | 規則 | 289 | 消火設備の設置
強烈な光線を発散する場所
| 区画 | 規則 | 325 | ｱｰｸ溶接等の作業場は区画し、保護具使用
電気機械・器具
| ・囲い等 | 規則 | 329 | 充電部の覆い等
| ・手持ち型電灯のガード | 規則 | 330 | ガード取り付け義務
| ・溶接機ﾎﾙﾀﾞｰ | 規則 | 331 | 絶縁性、耐熱性
| ・自動電撃防止装置 | 規則 | 332 | 2m以上の高所で鉄骨等のｱｰｸ溶接時に必要
| ・感電防止 | 規則 | 333 | 漏電遮断器、アース施工
電線等
| ・配線等の絶縁被覆 | 規則 | 336 | 配線、移動電線の劣化、損傷防止
| ・移動電線等の被覆又は外装 | 規則 | 337 | 湿潤場所で使用する電線の絶縁耐力
| ・仮設の配線等 | 規則 | 338 | 仮設配線は通路で使用しない
停電作業
| ・停電作業時の措置 | 規則 | 339 | 表示、残留電荷の除去、検電、短絡接地
| ・断路器等の開路 | 規則 | 340 | 無負荷であることの確認
管理
| ・作業指揮 | 規則 | 350 | 指揮者の選任
| ・定期自主検査 | 規則 | 351 | 絶縁用防具の定期点検（１回/６ヶ月）
| ・電気機械器具の使用前点検 | 規則 | 352 | 溶接機ﾎﾙﾀﾞｰ、電撃防止、漏電遮断器、移動電線、等
| ・充電部の囲い等の点検 | 規則 | 353 | 囲い、覆いの点検補修（１回/月）
| 揚貨装置の取扱い |  |  | （ホイスト）
| ・点検 | 規則 | 465 | 作業前点検
| ・制限荷重の厳守 | 規則 | 466 | 制限荷重順守
| ・合図 | 規則 | 467 | 合図をすること
| ・作業位置からの離脱の禁止 | 規則 | 468 | 荷を吊ったまま作業場所から離れないこと
| ・不適格なワイヤロープの使用禁止 | 規則 | 471 | 磨耗したもの、キンクしたものは禁止
| ・スリングの点検 | 規則 | 476 | スリングの点検
墜落等による危険防止
| ・高所作業（２ｍ以上） | 規則 | 518～523 | 作業床、囲い、安全帯、悪天候時作業禁止、照度
| ・踏み抜き防止 | 規則 | 524 | 歩み板（幅３０ｃｍ以上）
| ・昇降装置 | 規則 | 526 | 高さ1.5ｍ以上
| ・移動はしご | 規則 | 527 | 材料、幅30ｃｍ以上、滑り止め
| ・脚立 | 規則 | 528 | 材料、角度、踏み面
| ・ホッパー内作業制限 | 規則 | 532 | 危険防止措置必須

## 労働安全４
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（４） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行規則 | 通路等
| ・通路 | 規則 | 540 | 通路の設置及び表示
| ・照明 | 規則 | 541 | 採光または照明
| ・屋内通路 | 規則 | 542 | 充分な幅、躓き防止、高さ1.8ｍまで障害なし
| ・機械間の通路 | 規則 | 543 | 機械間の通路は幅80ｃｍ以上
| ・作業場の床 | 規則 | 544 | 躓き、すべり防止
有害な作業環境
| ・病原体の処理 | 規則 | 581 | 病原体に汚染された廃棄物は滅菌
| ・騒音を発する場所の明示等 | 規則 | 583-2 | 騒音発生作業場に明示
保護具等
| ・呼吸用保護具等 | 規則 | 593 | 有害業務に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等
| ･皮膚障害防止用の保護具 | 規則 | 594 | 不浸透性の保護衣、保護手袋
| ・騒音障害防止用の保護具 | 規則 | 595 | 耳栓その他の保護具
| ・保護具の数 | 規則 | 596 | 人数分必要
| ・保護具の使用 | 規則 | 597 | 指示されたときは装着義務
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行規則 事務所衛生基準規則 | 採光・照明
| ・照明設備点検 | 規則 | 605 | 6ヶ月以内ごとに１回点検すること
| ・照明設備点検（事務所） | 規則 | 10 | 6ヶ月以内ごとに１回
事務室の環境管理
| ・気積（事務所） | 規則 | 2 | 10m3/人以上
| ・CO、CO2（事務所） | 規則 | 3 | （CO)10ppm、（CO2)1000ppm
| ・ホルムアルデヒド（事務所） | 規則 | 5 | 0.1mg/m3以内（＝0.08ppm以下）
| ・温度、相対湿度（事務所） | 規則 | 5 | （温）18～27℃、（湿）40～70%
| ・浮遊粉塵（事務所） | 規則 | 5 | 0.15mg/m3以下
休養
| ･休憩設備 | 規則 | 613 | 休憩設備設置の努力義務
| ・休憩室等 | 規則 | 618 | 男女別に設置
清潔
| ・定期清掃 | 規則 | 619-1 | 6ヶ月以内ごとに１回
| ・鼠族、昆虫調査 | 規則 | 619-2 | 6ヶ月以内ごとに１回
給水
| ・給水設備 | 規則 | 627 | 水質基準適合
| ・残留塩素濃度（事務所） | 規則 | 13 | ０．１ｐｐｍ以上
便所
| ・設置数 | 規則 | 628 | 男大：１個/60人、男小：１個/30人、女：１個/20人
救急用具
| ・設置及び周知 | 規則 | 633 | 設置義務
| ・内容 | 規則 | 634 | 包帯、ピンセット、消毒薬
作業環境測定法（労安法６５条関係） | 有資格者 | 法 | 3 | 有資格者による測定（放射線量測定）
健康増進法 | 受動喫煙防止 | 法 | 25 | 受動喫煙防止措置

## 労働安全５
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（５） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
石綿障害予防規則 | 事前調査 | 規則 | 3 | 石綿の敷設状況調査
| 容器等（保管基準） | 規則 | 32 | 石綿粉塵の発散防止
電離放射線障害防止規則 | ・放射線量測定 | 規則 | 54 | 6ヶ月以内ごとに１回
有機溶剤中毒予防規則 | ・適用除外 | 規則 | 3・4 | 一部適用除外認定
| ・事故時の退避 | 規則 | 27 | 事故時の作業中止措置及び退避
| ・貯蔵の基準 | 規則 | 35 | 漏洩防止、立ち入り禁止、換気
| ・空容器の管理 | 規則 | 36 | 密閉あるいは集積
粉じん障害防止規則 | 換気の実施等 | 規則 | 5 | 全体換気装置による換気（アーク溶接・工作室）
| 適用除外 | 規則 | 7-2 | 臨時作業時の適用除外（アーク溶接）
| 保護具着用 | 規則 | 27 | 防塵マスク着用（アーク溶接）
酸素欠乏症等防止規則 | 作業環境測定 | 規則 | 3 | 鋼製ﾀﾝｸ、塗装後のﾀﾝｸ、不活性ｶﾞｽ入りのﾀﾝｸ等
| 換気の実施等 | 規則 | 5 | 酸素濃度18%以上保持
| 保護具着用 | 規則 | 5-2 | 18%以上維持困難な場合は空気呼吸器使用
| 安全帯等 | 規則 | 6 | 落下の恐れがある作業では安全帯使用
| 立入禁止 | 規則 | 9 | 従事者以外、立入禁止の表示
| 作業主任者 | 規則 | 11 | 第一、二種酸欠危険作業の際選任
| 特別教育 | 規則 | 12 | 従事者には特別教育実施
| 監視人 | 規則 | 13 | 監視人の配置
| 冷蔵室に係る措置 | 規則 | 20 | 入室時、扉を閉めない、もしくは内側から開けられる
| 溶接に係る措置 | 規則 | 21 | 換気もしくは空気呼吸器
特定化学物質障害予防規則 | 漏洩の防止
| ・廃液処理 | 規則 | 11 | 硝酸は中和処理
| ・腐食防止 | 規則 | 13 | 適正材質
| ・漏洩防止 | 規則 | 14 | ガスケット使用
| ・開閉明示 | 規則 | 15 | 開閉方向
| ・作業規程 | 規則 | 20 | 作業規程作成
| ・退避 | 規則 | 23 | 漏洩時退避
| ・立ち入り禁止 | 規則 | 24 | 立ち入り禁止表示
| ・救護組織 | 規則 | 26 | 救護組織の確立
管理
| ・作業主任者 | 規則 | 27 | 作業主任者選任

## 労働安全６
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
労働安全衛生関係法令（６） 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
ボイラー及び圧力容器安全規則 ・小型ボイラ ・窒素ガス貯蔵タンク ・空気槽等（二圧） | 第一種圧力容器
設置
| ・設置届 | 規則 | 56 | 設置届提出（着工30日前）
| ･落成検査 | 規則 | 59 | 落成検査受検
管理
| ・作業主任者 | 規則 | 62 | 作業主任者選任
| ・付属品管理（圧力計） | 規則 | 65 | 80℃以下、最高使用圧力表示
| ・掲示 | 規則 | 66 | 作業主任者名表示
| ・定期自主検査 | 規則 | 67 | 月１回、法定３項目の点検
| ・内部に入る時の措置 | 規則 | 69 | 冷却、換気、ｶﾞｰﾄﾞ付電灯、配管遮断
| ・就業制限（整備） | 規則 | 70 | 有資格者（無資格者は補助業務のみ可）
| ・性能検査 | 規則 | 73 | 年１回受検
休止・廃止
| ・休止報告 | 規則 | 80 | 休止は有効期間内に労基署長に報告
適用除外
| ・CEタンク関係 | 法 | 125 | 高圧ガス保安法該当設備は検査等除外
第二種圧力容器
| ・定期自主検査 | 規則 | 88 | 年１回、法定３項目の点検
小型ボイラー
| ・設置報告 | 規則 | 91 | 設置報告書提出 | 設置報告書（H17.12.19提出）
| ・特別教育 | 規則 | 92 | 従事者に特別教育実施
| ・安全弁 | 規則 | 93 | 作動確認 | 定期自主検査にて確認
| ・定期自主検査 | 規則 | 94 | 定期自主検査 | 年1回
クレーン等安全規則 ・Woodsonクレーン ・ﾆﾁﾕｽﾀｯｶｰｸﾚｰﾝ | クレーン
| ・設置届 | 規則 | 5 | 設置届
| ・落成検査 | 規則 | 6 | 落成検査受検 | 落成検査申請書
| ・クレーン検査証 | 規則 | 9・10 | 検査証交付、有効期限２年 | クレーン検査証
| ・設置報告書 | 規則 | 11 | 設置報告書 | ニチユクレーン設置報告書
| ・特別教育 | 規則 | 21 | 取扱者に対する教育
| ・定期自主検査 | 規則 | 34 | 年１回定期自主検査（要記録） | 業者による点検記録
| ・月例点検 | 規則 | 35 | 月１回自主検査（要記録） | 業者による点検記録
| ・作業前点検 | 規則 | 36 | 始業点検（記録は必須ではない） | 始業時に確認
| ・性能検査 | 規則 | 40 | 法定検査（２年毎） | クレーン検査証
エレベータ
| ・設置届 | 規則 | 140 | 設置届
| ・落成検査 | 規則 | 141 | 落成検査受検
| ・運転方法周知 | 規則 | 151 | 運転方法等周知
| ・定期自主検査 | 規則 | 154 | 年１回定期自主検査
| ・月例点検 | 規則 | 155 | 月１回自主検査
| ･性能検査 | 規則 | 159 | 年１回受検
ホイスト（玉掛け）
| ・特別教育（５ｔ未満） | 規則 | 21 | ５トン未満の電動ホイストは特別教育
| ・定期自主検査 | 規則 | 34 | 年１回定期自主検査
| ・月例点検 | 規則 | 35 | 月１回自主検査
| ・日常点検 | 規則 | 36 | 始業前点検
| ・就業制限（１ｔ以上） | 規則 | 221 | 玉掛け技能講習受講

## 環境一般
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
環境一般関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
環境基本法 静岡県環境基本条例 | (事業者の責務） | 法 | 8 | 環境保全のための必要な措置 | ISO14001により継続的改善活動実施
| (国民の責務） | 法 | 9 | 日常生活での環境負荷低減 | ISO14001で各個人の日常生活での負荷低減を啓蒙
| （事業者の責務） | 条例 | 6 | 事業活動での環境負荷低減 | ISO14001により継続的改善活動実施
特定工場における公害防止 組織の整備に関する法律 静岡県条例 （静岡県生活環境の保全等 に関する条例） | 特定工場 | 法 | 2 | 政令に該当する事業所
|  | 政令 | 2 | 大気１万ｍ３/ｈ、排水１千ｍ３/日 以上
| 公害防止統括者 | 法 | 3 | 統括者選任
|  | 法 | 6 | 統括者代理者選任
| 公害防止管理者 | 法 | 4 | 公害防止管理者選任（大気３種）
公害防止管理者選任（水質４種）
|  | 法 | 6 | 公害防止管理者代理者選任（大気３種）
公害防止管理者代理者選任（水質４種）
| 公害防止主任管理者 | 法 | 5 | 大気4万ｍ３/ｈかつ排水１万ｍ３/日 以上
地球温暖化対策推進法 | 事業者の責務 | 法 | 5 | 温暖化ガスの排出抑制・施策協力 | ISO14001により継続的改善活動実施
|  | 条例 | 4 | 温暖化ガスの排出抑制・施策協力 | ISO14001により継続的改善活動実施
| 排出量報告 | 法 | 21の2 | 温室効果ガスの排出量報告（21の10へ）
|  | 法 | 21の10 | 省エネ法定期報告書での代用 | 定期報告書
|  | 法 | 22 | 排出抑制計画策定および公表
| 排出量報告 | 条例 | 11 | 温室効果ガスの排出量把握（努力義務） | ISO14001資料
|  | 条例 | 12 | 地球温暖化対策計画書（３年毎）
|  | 条例 | 13 | 地球温暖化対策実施状況書（１年毎）
|  | 条例 | 14 | 計画書、実施状況書の公表

## エネルギー
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
エネルギー関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
省エネ法 省エネ法施行令 省エネ法施行規則 | エネルギー使用合理化 | 法 | ４ | エネルギー使用合理化努力義務 | ISO14001により継続的改善活動実施
| 使用量届出 | 法 | ７－２ | 一定以上の使用量
| エネルギー管理員選任 | 法 | １８ | エネルギー管理員の選任
| 選任数 | 政令 | １８ | 選任数：第一種に準ずる
| 中長期計画作成・提出 | 法 | １４ | 中長期計画作成・提出
| 期限 | 規則 | １５ | 提出期限（６月末）
| 定期報告 | 法 | １５ | 定期報告書作成・提出
| 期限 | 規則 | １７ | 提出期限（７月末）
| 内容 | 規則 | １８ | 報告内容 | 定期報告書（工場分）
| エネルギー管理員の職務 | 規則 | １４ | エネルギー使用合理化設備の維持・書類作成 | 法に基づき実施
判断基準
| 合理化の基準 | 告示 | １ | 管理標準の設定・管理
| 合理化の目標 | 告示 | ２ | エネルギー消費原単位１％削減（努力義務）
|  | 告示 | ２ | 目標達成に向けた取組 | ISO14001により継続的改善活動実施
エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業の促進に関する臨時措置法 | 評価事項なし
新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法 | 評価事項なし

## 水質
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
水質汚濁関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
水質汚濁防止法 水質汚濁防止法施行令 水質汚濁防止法施行規則 排水基準を定める省令 | 排水基準 | 法 | 3 | 排出水の基準 | 基準値
|  | 省令 | 1 | 別表１（その他）、別表２（有害物質） | 基準値
| (上乗基準） | 県条例 |  | BOD、SS、銅、亜鉛 | 基準値
| (上乗基準） | 町基準 |  | 全項目 | 基準値
| 総量規制基準 | 法 | ４－５
| COD | 条例 |  | 総量規制 86.24ｋｇ/日
| TN | 条例 |  | 総量規制 82.54ｋｇ/日
| TP | 条例 |  | 総量規制 15.372ｋｇ/日
| 特定施設設置届 |  | ５ | 特定施設設置時の届出 | 届出書
|  | 政令 | １ | 特定施設：廃水処理設備、CIP装置 床排水、雑排水等
|  | 規則 | ３ | その他事項：用水・排水の系統
| 特定施設変更届 | 法 | ７ | 特定施設変更時の届出
| 氏名変更届 | 法 | １０ | 社名等変更時の届出
| （廃止届を含む） | 規則 | ７ | 社名等変更時の届出
| 承継 | 法 | １１ | 承継時の届出
|  | 規則 | ８ | 承継時の届出
| 排出水の排出の制限 | 法 | １２ | 排出基準を順守すること
| 構造基準の順守義務 | 法 | １２－４ | 省令で定める基準を順守すること | 適用外
|  | 省令 | ８－３～７ | 排水管、排水溝、使用基準 等 | 適用外
| 総量規制基準の順守 | 法 | １２－２
| 排出水の汚染状態の測定 | 法 | １４
|  | 規則 | ９（１） | 項目・方法、年１回以上 | 計量証明書（年７回測定）
|  | 規則 | ９（９） | 記録（３年間保存） | 計量証明書
|  | 規則 | ９－２ | COD、TN、TPの測定
| 定期点検 | 法 | １４（５） | 省令で定める内容を点検すること
|  | 省令 | ９－２－２ | 年１回以上の定期点検
| 事故時の措置 | 法 | １４－２ | 都道府県知事への届出 | 事故事例なし
下水道法
浄化槽法 | 浄化槽によるし尿処理 | 法 | ３ | 浄化槽によるし尿処理 | 浄化槽あり
| 設置届 | 法 | ５ | 設置時の届出 | 設置届
| 設置後の水質検査 | 法 | ７・１１ | 定期の水質検査 | 法定検査受検（11条検査）
| 保守点検 | 法 | ８・１０ | 定期の保守点検 | 点検記録
|  | 規則 | 6 | 30人槽＝1回/３カ月、5・7人槽＝1回/４か月 | １回/月実施
| 清掃 | 法 | ９・１０ | 定期の清掃 | 清掃実施記録（1回/年実施）
| 浄化槽管理技術者 | 政令 | １ | ５０１人以上
| 浄化槽使用開始届 | 法 | １０－２－１ | 浄化槽使用開始届
| 浄化槽管理技術者 | 法 | １０－２－２ | 浄化槽管理技術者選任届
| 浄化槽管理者変更届 | 法 | １０－２－３ | 浄化槽管理者変更届

## 大気
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
大気汚染関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
大気汚染防止法 大気汚染防止法施行令 大気汚染防止法施行規則 | ばい煙発生施設 | 法 | ２
|  | 政令 | ２ | 重油ボイラー（燃焼能力：５０Ｌ/Ｈ以上）
|  | 条例 | １１-２ | 規則で定めるばい煙発生施設
|  | 条例（則） | 4 | 別表1
| 排出基準 | 法 | ３
| 硫黄酸化物 | 法 | ３－２－１
| （指定地域） | 政令 | ７－３ | 別表３－２→100（その他地域）
|  | 規則 | ７ | 別表第４ K=17.5
| ばいじん | 法 | ３－２－２
|  | 規則 | 4 | 別表第２ 0.30ｇ/ｍ3 | 計量証明書
| 窒素酸化物 | 法 | ３－２－３
|  | 規則 | ５－２ | 別表第３の２ 260ｐｐｍ | 計量証明書
| 設置届 | 法 | ６ | ばい煙発生施設設置届 | ばい煙発生施設置届
|  | 規則 | ８ | ばい煙発生施設設置届 | ばい煙発生施設置届
|  | 条例 | ７ | ばい煙発生施設設置届
|  | 条例（則） | １１ | ばい煙発生施設設置届
| 廃止 | 法 | １１ | ばい煙発生施設廃止届 | ばい煙発生施設使用廃止届出書
|  | 規則 | １１ | ばい煙発生施設廃止届 | ばい煙発生施設使用廃止届出書
|  | 条例 | １３ | ばい煙発生施設廃止届
|  | 条例（則） | １７ | ばい煙発生施設廃止届
| 氏名等変更届 | 法 | １１ | 氏名等変更届出書
|  | 条例 | １３ | ばい煙発生施設氏名等変更届出書
|  | 条例（則） | １７ | ばい煙発生施設氏名等変更届出書
| 承継届 | 法 | １２ | 承継届出書
|  | 条例 | １４ | 承継届出書
|  | 条例（則） | １８ | 承継届出書
| ばい煙量等の測定 | 法 | １６ | 測定義務
| 測定・記録 | 規則 | １５－１ | いおう酸化物排出量10Nm3以上は１回/２か月 | 届出書より排出量は10Nm3未満であり測定義務なし
|  | 規則 | １５－２ | ばいじん 年２回以上 | 計量証明書（年２回測定）
|  | 規則 | １５－４ | 窒素酸化物 年２回以上 | 計量証明書（年２回測定）
|  | 条例（則） | ２１ | いおう含有率、ばいじん（年１回）、有害物質（年２回）
| 事故時の措置 | 法 | １７ | 異常ばい煙発生時の措置 | 事故事例なし

## 騒音・振動
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
騒音振動関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
騒音
騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 | 規制基準 | 条例 | ５１
|  | 条例（則） | ２４ | 別表９ 第二種地域
| 設置届出 | 条例 | ５３ | 特定施設設置時には設置届提出 | 特定施設設置届
|  | 条例 | ５３-２ | 配置図添付
| 変更届 | 条例 | ５５ | 名称、所在地、能力、数量等の変更
|  | 条例（則） | ２６ | 名称、所在地、能力、数量等の変更
| 氏名変更届 | 条例 | １３ | 氏名等変更届出書
|  | 条例（則） | １７ | 氏名等変更届出書
| 承継届 | 告示 | １４ | 承継届
|  | 条例（則） | １８ | 承継届
| 基準順守義務 | 条例 | １８ | 基準の順守
| 拡声器使用の制限 | 条例 | ４８ | 特定の区域での拡声器使用制限
| 作業に伴う騒音の制限 | 条例 | ５２ | 規制値順守
| 作業例 | 条例（則） | ５８ | 溶接・切断・研磨・建設用重機使用作業
| 規制基準 | 条例（則） | ５９ | 別表７
振動
振動規制法 | 規制基準 | 条例 | ７８
|  | 条例（則） | ４０ | 別表１５ 第二種地域
| 設置届出 | 条例 | ８０ | 特定施設設置時には設置届提出 | 特定施設設置届
|  | 基準 | ８０-２ | 配置図添付 | 添付図面
| 変更届 | 条例 | ８２ | 名称、所在地、能力、数量等の変更
|  | 条例（則） | ４２ | 名称、所在地、能力、数量等の変更
| 氏名変更届 | 条例 | １３ | 氏名等変更届出書
|  | 条例（則） | １７ | 氏名等変更届出書
| 承継届 | 告示 | １４ | 承継届
|  | 条例（則） | １８ | 承継届
| 基準順守義務 | 条例 | １８ | 基準の順守

## 土壌・悪臭
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
土壌汚染・悪臭関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
土壌汚染対策法 | 土壌及び地下水の有害物質による汚染の防止義務 | 条例 | ３６ | 土壌・地下水の汚染防止義務
|  | 条例（則） | ３６ | 有害物質（PCB)
| 有害物質を扱う施設の点検 | 条例 | ３７ | 飛散・流出・浸透の有無の点検
| 汚染状態の調査 | 条例 | ３９ | 努力義務
| 応急措置 | 条例 | ４０ | 不適合時の応急措置及び通報
悪臭防止法 | 規制地域 | 法 | ３ | 都道府県知事が指定
|  | 法 | ４ | 規制基準（臭気指数含む）
|  | 基準 | -
| 悪臭防止義務 | 条例 | ６５ | アンモニア等の悪臭防止義務
| 悪臭を伴う焼却の禁止 | 法 | １５ | ゴム等、悪臭を発生するものの焼却禁止
| 屋外燃焼行為の規制 | 条例 | ６６

## 廃棄物
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
廃棄物関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
廃棄物の処理および清掃に関する法律 PCB特別措置法 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 | 事業者の責務 | 法 | ３ | 廃棄物の適正処理 | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの手順に従い実施
| 清潔保持 | 法 | ５ | 土地・建物の清潔保持 | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの手順に従い実施
| 事業者の処理 | 法 | １２ | 産業廃棄物の処理基準順守
| （保管基準） | 規則 | ８（１） | 囲い・掲示板 | 各保管場所に保管容器及び掲示あり
|  | 規則 | ８（２） | 飛散・流出・浸透・悪臭の防止措置 | 洗い場の設置等により清潔に保管
|  | 規則 | ８（３） | 鼠族・昆虫の発生防止 | 洗浄後廃棄の手順
|  | 規則 | ８（４） | 石綿類は飛散・混合の防止
| （特別管理産業廃棄物） | 法 | １２－２（３）（４）（５） | 特別管理産業廃棄物の運搬・処理の委託
| （管理責任者） | 法 | １２－２（６） | 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
| （委託の基準） | 政令 | ６－６ | 種類・量等の通知 他
| （保管） | 法 | １２－２（２）
| （保管基準） | 規則 | ８－１３（１） | 囲い・掲示板
|  | 規則 | ８－１３（２） | 飛散・流出・浸透・悪臭の防止措置
|  | 規則 | ８－１３（３） | 鼠族・昆虫の発生防止
|  | 規則 | ８－１３（４） | 石綿類は飛散・混合の防止
|  | 規則 | ８－１３（５） | PCBは容器密閉、腐食防止
| 産業廃棄物管理票 | 法 | １２－３ | マニフェストの発行 | マニフェスト確認
| （管理票の交付） | 規則 | ８－２０ |  | マニフェスト確認
| （記載事項） | 規則 | ８－２１ |  | マニフェスト確認
| （運搬受託者の返送期限） | 規則 | ８－２３ | 運搬終了から１０日以内 | マニフェスト確認
| （処分受託者の送付期限） | 規則 | ８－２５ | 処分完了から１０日以内 | マニフェスト確認
| （保管期間） | 規則 | ８－２６ | ５年間 | マニフェスト確認
| 管理票に関する報告 | 法 | １２－３（６）
| （管理票交付状況報告書） | 規則 | ８－２７ | ６月３０日までに報告
| 管理票送付期限 | 法 | １２－３（７）
| （期限） | 規則 | ８－２８ | 運搬：９０日、処分：１８０日以内 | マニフェスト管理台帳確認
| （措置） | 規則 | ８－２９ | ３０日以内に都道府県知事に報告 | マニフェスト管理台帳確認
| 処理の委託 | 法 | １２－４
| （契約書） | 政令 | ６－２（３） | 書面によること | 処理委託契約書確認
| （添付書類） | 規則 | ８－４ | 許可証の写し 他 | 許可証確認
| （契約事項） | 規則 | ８－４－２ | 有効期間・料金・範囲・保管上限 他 | 許可証確認
| （保管期間） | 規則 | ８－４－３ | ５年間 | 保管確認
| 処理計画 | 法 | １２－７
| （多量排出事業者） | 政令 | ６－３ | １０００トン/年以上
| （処置計画） | 規則 | ８－４－５ | 事業概要・処理計画 他 ６月３０日までに提出
| 計画実施状況報告 | 法 | １２－８
| （状況報告） | 規則 | ８－４－６ | ６月３０日までに報告
| 保管等の届出 | PCB | ８ | 保管・処分の状況
|  | PCB（則） | ２ | ６月３０日までに報告
| 期間内処分 | PCB | １０
|  | PCB（令） | ３ | １５年以内（平成２８年）
| 事業者の責務 | 条例 | ３ | 適正処理、委託時の必要事項、協力
| 処理委託先の確認 | 条例 | ７ | 処理能力の確認（事前確認）
|  | 条例 | ７（２） | 処理状況の確認（定期確認）
|  | 条例 | ７（３） | 不適正処理時の措置（報告等）
| 実地確認 | 条例（則） | ３
| 記録の保管期間 | 条例（則） | ３（２） | ５年間
| 特別管理産業廃棄物事業所設置報告 | 細則 | ２ | 設置報告書（３０日以内）

## リサイクル
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
リサイクル関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
循環型社会形成推進基本法 | 事業者の責務 | 法 | １１ | 廃棄抑制・循環利用・適正処理 | 廃棄抑制を主に活動
|  | 法 | 11-2 | 容器の耐久性向上・循環利用
資源の有効な利用の促進に関する法律 | 事業者の責務 | 法 | ４ | 使用合理化・再生資源の利用（主にパソコン）
| 指定省資源化製品 | 政令 | ３ | パソコン、テレビ、冷蔵庫 他
| 指定再利用促進製品 | 政令 | ４ | パソコン、テレビ、冷蔵庫 他
特定家庭用機器再商品化法 | 事業者・消費者の責務 | 法 | ６ | 廃家電の引渡し・料金の支払い
（家電リサイクル法） | 特定家庭用機器 | 政令 | １ | エアコン・テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）・冷蔵庫・洗濯機、衣類乾燥機
容器包装リサイクル法 | 事業者・消費者の責務 | 法 | ４ | 排出抑制・分別収集・再商品化 | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑとして排出抑制を実施
建設リサイクル法 | 発注者の責務 | 法 | ６ | 費用負担・再資源化の促進
食品リサイクル法 | 事業者・消費者の責務 | 法 | ４ | 発生抑制・再生利用 |  | 再利用推進中
| 定期報告 | 法 | ９ | 食品廃棄物等多量発生時業者に報告義務
|  | 政令 | ４ | 食品廃棄物等多量発生時業者＝１００トン以上
|  | 規則 | １ | 別記様式にて６月末までに提出 | 定期報告書提出確認
グリーン購入法 | 事業者・消費者の責務 | 法 | ５ | 環境物品を選択的に購入 | ﾕﾆﾌｫｰﾑ他、グリーン製品購入を推進

## 化学物質
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
化学物質関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
PRTR法 | 定義 | 法 | 2 | 第一・二種指定化学物質等取扱事業者
| 事業者の責務 | 法 | 4 | 取扱の認識、使用管理等
毒物および劇物取締法 | 廃棄 | 法 | 15の2 | 廃棄の制限（政令40へ）
|  | 政令 | 40 | 中和、加水分解、酸化、還元、希釈 | 使用後は廃水処理にて処理
ガスは少量ずつ放出、揮発
可燃性のものは安全な場所で少量ずつ燃焼
上記が困難なものは地中埋設、海中沈下等
| 取扱規定準用 | 法 | 22-5 | 11,12-1･3,16の2,17-2～5
|  | 法 | 11 | 盗難、紛失、漏洩の防止 | 施錠、受け払い管理
|  | 法 | 12-1・3 | 「医薬用外劇物」表示 | 保管場所に表示あり
|  | 法 | 16の2 | 事故・盗難時の措置（通報、応急措置）
|  | 法 | 17-2～5 | 立入検査
フロン回収破壊法 | 事業者の責務 | 法 | 4 | フロン類排出抑制のための措置
| 整備時の措置 | 法 | 18 | 整備時のフロン回収 | 整備時は回収してから分解
| 引渡し義務 | 法 | 19 | 廃棄時、指定業者への引渡し
| 建築物解体等の調査 | 法 | 19の2 | 特定製品の設置有無確認（協力）
| 書面交付 | 法 | 19の3 | 廃棄時の書面交付
保存期間：3年
オゾン層保護法 | 使用事業者の努力 | 法 | 19 | 排出抑制、使用合理化の努力義務 | 整備時の回収

## 工場立地
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
土地関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
工場立地法 工場立地法準則 | 工場立地に関する準則 | 法 | ４ | 緑地、環境施設
|  | 規則 | ３ | 緑地
|  | 規則 | ４ | 環境施設
| 届出 | 法 | ６ | 敷地面積・緑地等
| 届出要件 | 政令 | ２ | 敷地9000m3以上または建物3000m3以上
| 汚染物質 | 規則 | ８ | 大気：ばいじん、Nox、 Sox
|  | 規則 | ８ | 水質：BOD、COD、SS 他
| 軽微変更届 | 法 | ７
|  | 規則 | ９ | 面積変更30m2未満、生産施設撤去、緑地等増加
| 氏名等変更 | 法 | １２
|  | 規則 | １０ | 氏名等変更届
| 承継届 | 法 | １３-３
|  | 規則 | １１ | 承継届
| 面積 |  |  | （新設の場合）
| 生産施設 | 準則 |  | ３０～６５％
| 緑地 | 準則 |  | ２０％以上
| 環境施設 | 準則 |  | (緑地含む）２５％以上
（既存工場の場合）
| 生産施設 | 準則 |  | P＜＝（S-P0/ra)-P1
| 緑地 | 準則 |  | G>＝(P/r)*(0.2-G0/S)
| 環境施設 | 準則 |  | E>=(P/r)*(0.25-E0/S)
道路法 | 道路占有の許可 | 法 | 32
| 河川占有の許可 | 町条例 | 4
使用料納付

## 高圧ガス保安法
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
高圧ガス関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
高圧ガス保安法 高圧ガス保安法施行令 一般高圧ガス保安規則 該当設備：液化窒素ガス | 許認可
| ・製造許可 | 法 | 5 | 許可申請
| ･完成検査 | 法 | 20 | 完成検査申請
作業責任者
| ・作業責任者選任 | 規則 | 64 | 作業責任者選任
危害予防規程
| ・危害予防規程 | 法 | 26 | 作成・届出
| ・保安教育 | 法 | 27 | 計画作成・実施
| 保安検査等 | 法 | 35
| ・保安検査 | 規則 | 79・80 | 保安検査（３年毎）
| ・保安協会による検査 | 規則 | 81 | 保安検査受検届
| ・定期自主検査 | 規則 | 35-2 | 定期自主検査（年１回以上） | 業者にて年２回実施
高圧ガス保安法 高圧ガス保安法施行令 一般高圧ガス保安規則 （容器・消費設備関係） | 消費における技術上基準 | 規則 | 60
| ・転倒防止 | 規則 | 60-3・16 | 転倒防止
| ・腐食防止 | 規則 | 60-4 | 水分除去
| ・温度 | 規則 | 60-7 | 40℃以下（使用、保管）
| ・喫煙禁止、可燃物除去 | 規則 | 60-10 | 喫煙禁止、可燃物除去
| ・消火設備 | 規則 | 60-12 | 消火設備設置
| ・逆火防止 | 規則 | 60-13 | 逆火等の防止 | ｱｾﾁﾚﾝﾎﾞﾝﾍﾞに逆火防止装置あり
| ・装置点検 | 規則 | 60-18 | 日常点検
| 容器検査・再検査 | 法 | 44・49 | 容器検査、刻印 | 自社ﾎﾞﾝﾍﾞ
高圧ガス保安法 高圧ガス保安法施行令 冷凍保安規則 冷凍保安規則関係例示基準 該当設備：冷凍機 | 製造許可・製造届
| ・許可申請 | 規則 | 3 | 許可申請書 | 申請書
| ・製造届 | 規則 | 4 | 製造届
| ･完成検査 | 規則 | 20 | 完成検査 | 完成検査証
| ・製造開始 | 規則 | 29 | 製造開始届
自主保安
| ・危害予防規程 | 規則 | 35 | 危害予防規程届書・変更届書 | 危害予防規程、変更届
| ・保安教育 | 法 | 27 | 計画作成・実施
冷凍保安責任者
| ・冷凍保安責任者選任等 | 規則 | 36・37・39 | 冷凍保安責任者選任届
| 保安検査 | 法 | 35-1
| ・保安検査受検（協会） | 規則 | 41 | 保安検査受検（２年・３年毎） | 保安検査証
| ・保安検査受検届 | 規則 | 42 | 保安検査受検届 | 受検届
| 定期自主検査 | 法 | 35-2
| ・定期自主検査 | 規則 | 44 | 定期自主検査（年１回以上） | 施設検査記録
| 保護具の保管・装着訓練 | 基準 | 14.3.2
| ・保管方法 | 基準 | （２） | 吸収缶等の点検・更新・補充
| ・装着訓練 | 基準 | （３） | ３ヶ月に１回以上実施
| ・記録の保管 | 基準 | （４） | 保護具の点検記録保管

## 消防法
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
消防関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
消防法 消防法施行令 消防法施行規則 危険物の規制に関する政令 危険物の規制に関する規則 | 管理権原者の職務
| ・消防計画作成、提出 | 法 | 8 | 消防計画作成 | 消防計画本文
| ・防火管理者選任 | 法 | 8 | 防火管理者選任
| ・防災訓練の実施 | 法 | 8 | 防災訓練の実施
| 消火活動阻害物質 | 法 | 9-3 | 消火活動阻害物質の届出
| 製造所等の許可 | 法 | 12 | 製造所、貯蔵所、取扱所等は許可が必要 | 屋内タンク貯蔵所、一般取扱所、地下タンク貯蔵所
|  | 政令 | 6 | 許可の申請 | 申請書、許可証
|  | 政令 | 7 | 変更の許可申請 | 申請書、許可証
| 消防設備点検 | 法 | 17-3-3
| ・消防設備点検（総合） | 規則 | 31-6 | 年１回 | 消防設備点検記録
| ・消防設備点検（機器） | 規則 | 31-6 | ６ヶ月毎１回 | 消防設備点検記録
| 消防設備等点検結果報告 | 規則 | 31-6 | 消防長へ報告 | 消防設備点検記録の受領印
廊下・階段等の管理
| ・不要物撤去 | 法 | 8-2-4 | 避難に支障のあるものを置かない
| ・蓄電池設備 | 市条例 | 13 | 立ち入り禁止措置等
| ・煙突 | 市条例 | 17-2 | 固定、清掃可
指定数量未満の危険物
| ・貯蔵、取り扱い | 市条例 | 30 | 火気厳禁、整理整頓、漏洩防止、転倒防止
| ・取扱開始届 | 市条例 | 規則6 | 指定数量未満の危険物の取り扱い開始届出
| ・取扱廃止届 | 市条例 | 規則6-2 | 指定数量未満の危険物の取り扱い廃止届出
少量危険物
| ・標識 | 市条例 | 31-2 | 類・品名・最大保管量
| ・貯蔵所の構造等 | 市条例 | 31-3-2 | 不燃材料・防火戸・照明・換気
| ・火気との接触防止 | 市条例 | 31-7 | 火気厳禁表示、防爆器具
指定可燃物
| ・貯蔵等の基準 | 市条例 | 34-2-ｲ | 空地、表示 等
| ・届出 | 市条例 | 46 | 指定可燃物等の届出
自主検査
| ・消防計画に基づく検査 |  |  | 自主検査票（日常・定期）
| 消火器 | 省令 | 特例省令 | H23.1.1以前の消火器の期限は11年間
火気を使用する設備の基準
| ・ﾎﾞｲﾗｰの構造 | 広域条例 | 4 | 貫通部遮熱・安全装置
| ・変電設備 | 広域条例 | 11 | 位置、構造、管理
| ・発電設備 | 広域条例 | 12 | 位置、構造
| 防火対象物 | 広域条例 | 43 | 防火対象物の使用開始届
設置届等
| ・ボイラー | 広域条例 | 44（５） | ボイラー設置届出書 | 届出書
| ・変電設備 | 広域条例 | 44（９） | 変電設備設置届出書 | 届出書
| ・発電設備 | 広域条例 | 44（11） | 発電設備設置届出書 | 届出書
| 危険物保安統括者 | 法 | 12-7 | 保安統括者の選任と届出 | 以下の理由により選任不要
|  | 危令 | 30-3（-2） | 製造所、貯蔵所、一般取扱所で3000倍以上
|  | 危則 | 47-4 | ﾎﾞｲﾗ室一般取扱所は非該当
| 危険物保安監督者 | 法 | 13 | 保安監督者の選任と届出
|  | 危令 | 31、31-2 | 製造所、貯蔵所、一般取扱所
| 予防規程 | 法 | 14-2 | 予防規程作成と認可 | 必要な施設は政令で定める
|  | 危令 | 37 | 適用範囲：指定数量の10倍以上
| 定期点検 | 法 | 14-3-2 | 定期点検の実施、記録、保管
|  | 危令 | 8-5 | 地下タンク、地下タンクを有する一般取扱所
|  | 危則 | 62-4 | 1年に１回以上 | 点検記録
| 資料提出、報告、立ち入り | 法 | 16-5 | 市町村は必要に応じ資料提出、報告徴収、立入 | 都度提出

## 電気関係
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
電気関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
電気事業法 電気事業法施行令 電気事業法施行規則 電気関係報告規則 | 技術基準適合
| ・技術基準適合義務 | 法 | 39 | 技術基準適合 | 根幹部分は基準に適合するよう施工されている
| 保安規程 | 法 | 42
| ・保安組織 | 規則 | 50 | 保安組織の制定 | 保安規程本文
| ・保安教育 | 規則 | 50 | 保安教育計画
| ・巡視点検 | 規則 | 50 | 巡視点検要領 | 保安規程本文
| ・保安規程作成・届出 | 規則 | 51 | 保安規程届出書 | 届出書
| 電気主任技術者 | 法 | 43
| ・主任技術者選任・届出 | 規則 | 52 | 主任技術者選解任届出書 | 選任届
| ・工事、維持・運用の監督 | 法 | 43 | 日報、月報、年次点検 | 各記録類
事故報告（報告規則）
| ・事故報告 | 規則 | 3 | 48時間以内速報、30日以内詳報
計量法 | 使用の制限 | 法 | 16 | 計量器等以外は取引、証明に使用してはならない | 自販機用取引計器（検定品）
| 定期検査 | 法 | 19 | 計量器の定期検査 | 自販機用取引計器（検定品）

## 地震防災・国民保護
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
地震防災・国民保護関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
大規模地震対策特別措置法 | 強化指定地域
| ・地域指定 | 法 | 3-1
地震防災応急計画
| ・地震防災応急計画作成義務 | 政令 | 4 | 危険物取扱事業所
| ・地震防災応急計画 | 法 | 7･8 | 消防法-危害予防規程に記載
東南海・南海地震特別措置法 | 対策推進地域
| ・地域指定 | 法 | 3-1
対策計画
| ・対策計画作成義務 | 政令 | 4 | 高圧ガス許可事業所
| ・対策計画 | 法 | 7･8 | 地震防災応急計画作成・届出
地震対策推進条例 | 事業者の責務
| ・組織整備 | 条例 | 14 | 自衛消防組織、責任者
| ・物資備蓄 | 条例 | 14 | 食料、消火設備、防災機器等
| ・既存建物耐震性向上 | 条例 | 15 | 診断、改修
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する 法律 | 危険物質 | 法 | 103
|  | 政令 | 28-4 | 高圧ガス
| 安全確保の留意点 | 計画 | 3章ー2
| ・人家、公共物との距離 |  |  | 所定（３ｍ以上）の距離をとること
| ・敷地境界の明示 |  |  | 柵等の設置
| ・出入者の管理 |  |  | 外部からの侵入に対する監視を含む
| ・不審者、不審物への注意 |  |  | 発見時は速やかに警察に通報
| ・可燃性・毒性ガスそ製造施 設の誤操作等防止措置 |  |  | 必要な措置
| ・連絡体制の整備 |  |  | 従業者への周知
| ・巡回 |  |  | 自主的な警備活動

## その他法令
文書名称 |  |  | 文書番号 |  |  |  | 評価者
その他関係法令 順守評価表 |  |  | 作成部門 ：
作成日 ： 年 月 日
作成者 ：
法令名 | 項目 | 区分 | 条項 | 内容 | 確認項目 | 備考 | 評価結果
公害健康被害の補償等に関する法律 | 公害健康被害補償 | 法 | 49 | 汚染負荷量賦課金納付
PL法 | 製造物責任 | 法 | 3 | 損害賠償責任
| 免責事由 | 法 | 4 | 欠陥認識不能等
| 期間の制限 | 法 | 5 | 賠償義務認知から３年（引渡し後１０年で時効）
個人情報保護法 | 利用目的の特定 | 法 | 15
| 利用目的による制限 | 法 | 16
| 適正な取得 | 法 | 17
| 利用目的の特定通知 | 法 | 18
| 安全管理措置 | 法 | 20
| 第三者提供の制限 | 法 | 22
不当景品類及び不当表示防止法 （コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約） | 協定または規約 | 法 | 11-1 | 協定又は規約の設定
| 定義 | 規約 | 2 | コーヒー、コーヒー飲料等の規約
| 表示 | 規約 | 3 | 一括表示内容（８項目）
| 特定事項 | 規約 | 4 | 特定種、国、成分の表示
| 特定用語 | 規約 | 5 | ブラック、ミルク、カフェオ・レ等
規約
| 不当表示の禁止 | 規約 | 6 | 誤認の恐れのある表示の禁止
道路運送車両法 | 登録の一般的効力 | 法 | 4 | 登録車両以外の運用禁止
| 自動車の構造 | 法 | 40、41 | 技術基準適合
| 点検及び整備の義務 | 法 | 47-2 | 日常点検
|  | 法 | 48 | 定期点検
| 車検 | 法 | 58-62 | 車検
道路交通法 | 運転者の義務
| 無免許運転の禁止 | 法 | 64 | 無免許運転の禁止
| 酒気帯び運転等の禁止 | 法 | 65 | 酒気帯び運転等の禁止
| 過労運転等の禁止 | 法 | 66 | 過労運転等の禁止
| 危険防止の措置 | 法 | 67 | 危険防止の措置
| 共同危険行為等の禁止 | 法 | 68 | 共同危険行為等の禁止
| 安全運転の義務 | 法 | 70 | 安全運転の義務
| 運転者の遵守事項 | 法 | 71 | 運転者の遵守事項
| 交通事故の場合の措置 | 法 | 72 | 交通事故の場合の措置
| 車両等の使用者の義務 | 法 | 74 | 車両等の使用者の義務